LISTA KONTROLNA ODBIORU MIESZKANIA

do wypełnienia podczas odbioru – wyniki przenieść do protokołu odbioru

Lokal nr [nr], ul. [adres] · data odbioru: [data] · osoby obecne: [imiona i nazwiska]

1. Ściany, sufity, podłogi

| Element | OK / usterka | Opis, miejsce |
| --- | --- | --- |
| Pion i płaszczyzna ścian (łata 2 m) |  |  |
| Pęknięcia, rysy, zacieki |  |  |
| Sufity – rysy, ugięcia |  |  |
| Wylewki i posadzki – poziom, ubytki |  |  |
| Wysokość pomieszczeń zgodna z projektem |  |  |
| Metraż zgodny z umową |  |  |

2. Okna i drzwi

| Element | OK / usterka | Opis, miejsce |
| --- | --- | --- |
| Otwieranie, uchył, domykanie |  |  |
| Uszczelki, rysy na szybach |  |  |
| Parapety, obróbki |  |  |
| Drzwi wejściowe – regulacja, zamki |  |  |
| Drzwi balkonowe, próg |  |  |

3. Instalacje

| Element | OK / usterka | Opis, miejsce |
| --- | --- | --- |
| Gniazdka i obwody (tester) |  |  |
| Rozdzielnica, opisy obwodów |  |  |
| Woda – ciśnienie, szczelność podejść |  |  |
| Kanalizacja – drożność, odpływy |  |  |
| Grzejniki / ogrzewanie podłogowe |  |  |
| Wentylacja – ciąg w kratkach |  |  |
| Domofon, instalacja teletechniczna |  |  |

4. Balkon, taras, komórka lokatorska, miejsce postojowe

| Element | OK / usterka | Opis, miejsce |
| --- | --- | --- |
| Posadzka i spadki balkonu |  |  |
| Balustrady – mocowanie |  |  |
| Komórka / miejsce postojowe zgodne z umową |  |  |

Każdą usterkę warto sfotografować i opisać: miejsce, rodzaj, wymiar. Usterki wpisuje się do protokołu odbioru (wzór HS-K04).